消防計画

第１章　　目的及びその適用範囲等

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき防火管理業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適応範囲）

第２条

⑴　この計画に定めた事項については、次の範囲及び者に適用し、守らなければならない。

ア　当該管理権原の及ぶ範囲は、　　　　　　　　　　　　　とする。

イ　　　　　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者に適用するものとする。

ウ　その他（防火管理業務を一部委託している者）

⑵　防火管理業務一部を委託する場合は、別表１のとおりとする。

第２章　　管理権原者及び防火管理者の業務と権限

（管理権原者及び防火管理者の業務と権限）

第３条

⑴　管理権原者は、　　　　　　　　　　　　　の防火管理業務について、全ての責任を持つものとする。

⑵　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ防火管理業務を適正に遂行できる権原を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

⑶　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

⑷　防火管理者は　　　　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

ア  消防計画の作成及び変更

イ　消火、通報、避難訓練の計画とその実施

ウ　建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

エ　火気の使用又は取扱いに関する指示監督

オ　収容人員の把握と管理

カ　従業員等に対する防火上必要な教育の実施

キ　その他防火管理上必要な業務

（管理権原者の行う消防機関への報告及び連絡）

第４条　管理権原者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

⑴　防火管理者を定めたとき、又は解任したとき

⑵　消防計画の届出（変更）

⑶　消防用設備等の点検結果の報告

（防火管理者の行う消防機関への報告及び連絡）

第５条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

⑴　建築物に設置される消防用設備等の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

⑵　消防用設備等の点検結果の確認

⑶　自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

⑷　防火管理業務従事者に対する指導及び監督

⑸　その他防火管理について必要な事項

（防火管理維持台帳の作成及び保管）

第６条　管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等　　をこの消防計画とともに取りまとめ、防火管理維持台帳を作成し、保管する。

第３章　　予防管理対策

（火災予防管理組織）

第７条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るための火災予防管理組織は、別表２のとおりとし、関係者に周知する。

（火元責任者の業務）

第８条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

⑴　建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理

⑵　地震時における火気使用設備器具の出火防止措置

⑶　防火管理者の補佐

（自主点検の業務）

第９条　自主点検業務として次の業務を行うものとする。

⑴　消防用設備等について別表３に定める点検表にもとづき点検を実施し、その結果を　　　　　　　　　　に報告するものとする。

⑵　建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等について検査を実施し、その結果を　　　　　　　　　　　　　に報告するものとする。

（防火管理者への連絡事項）

第１０条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示をうけなければならない。

⑴　指定場所以外で臨時に火気を使用するとき

⑵　各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき

⑶　改装、模様替え等を行うとき

⑷　その他防火管理上必要な事項

（占有者等が守るべき事項）

第１１条　　　　　　　　　　　　は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

⑴　廊下、階段、通路等には、避難の障害となる物品等を置かない。

⑵　階段等への出入口に設けられている扉の開閉を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

⑶　⑵において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。⑷　喫煙について常に注意し、終業時等に全員が吸殻の点検を行う。

⑸　喫煙は指定された場所で行う。

⑹　火気使用設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

⑺　火気使用設備器具は、指定された場所で使用する。

⑻　火気使用設備器具等又は裸火を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

（収容人員の管理）

第１２条　一時的な催物等により、混雑が予想される場合には、避難通路の確保、避難誘導員の配置など必要な措置を図るものとする。

第４章　　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第１３条　自衛消防の組織の編成（警戒宣言が発せられた場合の隊の編成を含む。）は、別表４のとおりとし、関係者に周知する。

第５章　　地震対策

（日常の地震対策）

第1４条　地震の被害を予防するため次のことを行う。

⑴　地震対策を実施する責任者は、　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

⑵　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物の倒壊、転倒、落下の防止措置

⑶　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査

⑷　危険物等の流出、漏えい防止措置

（地震後の安全措置）

第1５条　地震後の安全措置として次のことを行う。

⑴　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

⑵　火気設備器具の直近にいる従業員は、元栓・器具栓を閉止又は電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

⑶　出火状況の確認、けが人の発生状況を確認する。

⑷　二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。

⑸　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

（地震時の活動）

第１６条　地震時の活動は、火災時の自衛消防の組織とし、次の事項を行う。

⑴　情報収集等

ア　テレビ、ラジオ、インターネットなどにより、情報収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は在館者に知らせる。

⑵　避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、在館者の混乱防止に努め次の事項を行う。

(ア)　在館者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、照明器具などの転倒落下に注意しながら、安全な場所で待機させる。

(イ) 　一時避難場所の　　　　　　　　　　　　　　　に集合し、人員確認後、避難する。

(ウ)　避難は、防災関係機関の避難勧告等又は自衛消防隊長の指示により行う。

(エ)　避難誘導は、在館者の先頭と最後尾に避難誘導班員を配置する。

(オ)　避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

第６章　　休日、夜間の防火管理体制

緊急連絡先　氏名　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

（休日、夜間に在館者がいる場合）

第１７条　休日、夜間の防火管理体制

⑴　休日、夜間の勤務者は、定期に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

⑵　休日、夜間における自衛消防活動は、勤務している者など建物内にいる者全員で次の初期措置を行う。

ア　火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者に火災の発生を知らせ、さらに緊急連絡先に速やかに連絡すること。

第７章　　防火上必要な教育及び訓練

（防火上必要な教育の実施時期及びその内容）

第１８条　防火上必要な教育は、次のとおりとする。

⑴

（訓練の実施時期及びその内容）

第１９条　訓練の実施時期等について次のとおりとする。

⑴　訓練の種別・実施時期は、次のとおりとする。

| 訓練種別 | 実施月 | 訓練内容 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 消火訓練 通報訓練 避難訓練 その他の訓練 | 月 月 | （総合訓練） 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請する。 （消火訓練） 初期消火訓練を行い、消火器具の取扱要領の習熟を図る。 （通報訓練） 消防機関（１１９）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 （避難訓練） 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。 |

⑵　防火管理者は訓練を実施しようとするとき、あらかじめその旨を消防機関へ通報する。

附　則

この消防計画は、　　　　　年　　　　月　　　　　日から施行する。

別表１

防火管理業務の委託状況表　（○○年○月○日現在）

| 防火対象物名称 |  |  |  | ○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理権原者氏名 |  |  |  | ○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者氏名 |  |  |  | ○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名 及び住所 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地 |  |  |  | 氏名（名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 住所（所在地） ＴＥＬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 担当事務所 ＴＥＬ 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 | □ 火気使用箇所の点検等監視業務 □ 避難又は、防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他〔 〕 □ 周囲の可燃物の状況 □ その他〔 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 常置場所 |  |  |  |  |  |  | 常駐人員 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  | □２４時間 □ 時から 時まで |  |  |  |  |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他〔 〕 □その他〔 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |  |  |  |  |  | 巡回人員 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  | □２４時間 □ 時から 時まで |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔移報方式 | 範囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他〔 〕 □その他〔 〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |  |  |  |  |  | 到 着 所要時間 |  |  | 分 |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  | □２４時間 □ 時から 時まで |  |  |  |  |

※　該当事項の□内へ✓印及び必要事項を記入して下さい。

別表２

|  | 建築物構造 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 消防用設備 |  |
|  | 火気使用設備器具 |  |
|  | 電気設備 |  |
|  | 危険物施設 |  |
|  | その他 |  |

別表３

自主点検チェック表「消防用設備等」

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | ⑴ 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | ⑵ 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | ⑷ ホースに変形、損傷、老化等がないか。 |  |
|  | ⑸ 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | ⑵ 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | ⑶ ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | ⑷ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例：物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |
|  | ⑷ スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | ⑸ 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 散水の障害はないか。（例．物品の集積など） |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備 （固定式） （ 年 月 日実施） | ⑴ 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | ⑶ 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |
|  | ⑵ 手動式起動装置の直近の見やすい個所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | ⑶ スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | ⑷ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | ⑶ ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | ⑷ ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | ⑴ 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 操作上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑶ 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | ⑵ 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | ⑴ 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |
|  | ⑵ 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |
|  | ⑶ 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |
|  | ⑷ 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |
|  | ⑸ 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | ⑴ 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | ⑵ 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | ⑶ 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | ⑷ 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | ⑴ 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | ⑵ 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | ⑶ 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑷ 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | ⑸ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | ⑴ 周囲に使用上障害となる物がないか。 |  |
|  | ⑵ 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |
|  | ⑶ 表示灯は点灯しているか。 |  |
| 備考 |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  |

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別表４

自衛消防の組織編成表

| 班 別 | 氏名 | 任 務 分 担 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防 隊 長 |  | １ 自衛消防隊の各係員に対し，指揮，命令を行うとともに消防隊と密接な連携 ２ 避難状況の把握 |
| 指 揮 班 |  | １ 隊長を補佐し指示，命令の伝達 ２ 自衛消防本部の設置 ３ 情報収集及び消防隊への情報提供 ４ その他指揮統制上必要な事項 |
| 通報連絡班 |  | １ 消防機関に対する通報及び確認 ２ 出火の報知及び消防隊への情報の提供 ３ 関係者への連絡 |
| 消 火 班 |  | １ 消火器具を用い消火作業 ２ 消火作業への指揮指導 ３ 消防隊との連携及び補佐 |
| 避難誘導班 |  | １ 非常口を開放し避難誘導。 ２ 避難器具の設定，操作 ３ 避難上支障となる物品の除去 |
| 安全防護班 |  | １ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸等の閉鎖 ２ 非常電源の確保、危険物施設の供給運転停止 ３ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |