工 事 中 の 消 防 計 画 届 出 書

| 令和 年 月 日 府中町消防本部 消防長 殿 届 出 者（工事部分の防火管理者） 住 所 職・フリガナ氏名 工事中の消防計画を作成したので届け出ます。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 対 象 物 の 所 在 ・ 名 称 |  |  |  |  |
| 統括防火管理者の 職 ・氏名（フリガナ） |  |  |  |  |
| 工 事 期 間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 工 事 概 要 |  |  |  |  |
| 工事監理 | 工事管理者 住所・職・氏名 |  |  |  |
|  | 現場監督責任者 職・氏名 |  |  |  |
| 工事施工 | 工事施工者 住所・職・氏名 |  |  |  |
|  | 現場監督責任者 職・氏名 |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  | ※ 経過欄 |  |

備考１　※印の欄は、記入しないこと。

２　工事を行う階及び関係する平面図（間取、用途、壁、開口部、防火戸）

及び工事完了後の状況図を添付すること。

3　本計画に定めるもの以外のものについては、既定の消防計画による。

| １ 工事計画及び施工に関すること |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 工事概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 工事日程表 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 工事範囲 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ 機能に支障を生じる消防用設備等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類・区域 |  |  |  | 支障を生じる期間 |  | 代替措置の概要 |  |
| ⑤ 機能に支障を生じる避難施設等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類・区域 |  |  |  | 支障を生じる期間 |  | 代替措置の概要 |  |
| ⑥ 火気を使用する設備器具（以下、「火気設備器具」という。）等の使用等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類・数量 | 使用場所 |  |  |  | 使用期間・時間 |  | 設置方法 |
| ⑦ 危険物等を取り扱う作業等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類・数量 | 使用場所 |  |  |  | 使用期間・時間 |  | 堆積・設置方法 |
| ⑧ 連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ 緊急連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩ その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 火災予防組織 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① 防火管理者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務 □ 火災予防上必要な事項について、工事責任者等に指導、監督 - 工事関係者等と工事開始前に十分協議する - 震災対策を講じる(資器材等の転倒防止、安全確保のための点検等) - 工事中の消防計画の周知 - その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 防火担当責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務 □ 防火管理者の補佐 - 作業現場のパトロール・監視 - 作業終了後の安全確認 - 作業現場の立入制限(出入りのチェック) - 火元責任者の指導監督 - その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ 火元責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業務 □ 火気管理 - 喫煙管理(喫煙場所の指定、吸殻の処理等) ・喫煙場所 - 別紙「日常の自主検査チェック票」を用いた自主検査 - 避難施設の維持管理 - 作業現場の整理整頓 - 消火器・屋内消火栓の維持管理 - 地震時の初動措置 - その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ 自衛消防組織の編成 |  |  |  |  |  |  |  |

日常の自主検査チェック票　　　　別表

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 ○ 不備欠陥事項記入 ○ 改修状況記入 ○ その他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 終業時の火気の確認 | 終業時の施錠管理 | 終業時の吸殻処理 | 消防用設備等 の維持管理 |  |  |  |  | 防火戸の閉鎖障害 | 防火シャッターの閉鎖障害 | 避難経路の確保状況 | 危険物の確保状況 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 消火器 | 屋内消火栓 | 自動火災報知設備 | その他 | その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （凡例） ○…良 ×…不良 …改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認印 | 工事責任者 | 担 当 者 |