## 施設所在地一覧表
[10 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥-1 | ⑥-2 | ⑦ | ⑧ | ⑨-1 | ⑨-2 | ⑨-3 | ⑨-4 | ⑩-1 | ⑩-2 | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱⑲
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 延床面積 | 構造 | 建築年月 | 総合管理 | 設備管理 | 巡回点検 | 電気工作物 | 消防用設備 | 空調設備 | 昇降機等 | 高架水槽・受水槽 | 建築設備点検 | 防火設備定期点検 | 特定建築物定期点検 | 自動扉開閉装置 | 定期清掃 | 日常清掃 | 害虫及びネスミ防除 | グリストラップ | 草刈り | 植栽管理 | 浴槽水、プール循環ろ過設備保点検水質検査 | 建築物環境衛生管理業務（特定建築物維持管理） | 管理人業務 | スチームコンベンション定期点検 | 遊具 | 化学マット交換 | 地下タンク | その他業務 | その他業務 |  | 備考
1 | 管財課 | ダーナサイナス （鶴江仮住宅） | 鶴江一丁目9番20号 | 537.31 | RC | 1984-05-01 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | 5074.96 | RC | 1983-05-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | - | - | -
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 3692.72 | S | 1997-05-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | 中央監視装置等保守点検、ボイラー保守点検 | - | - | 指定管理者
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | 1674.43 | RC | 1981-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | - | - | -
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | 1435.26 | RC | 2009-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | × | - | - | - | 指定管理者（児童センター）
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | 1349.15 | S | 1986-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | 薬剤散布 | - | -
| 環境課 | 環境センター 管理棟 |  | 661.63 | S | 1986-05-01 | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
| 環境課 | 環境センター リサイクル施設 |  | 234 | S | 1998-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
| 環境課 | 環境センター 有価物等選別場 |  | 453.52 | S | 1980-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | 256.88 | S | 2003-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | 指定管理者
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | 420 | S | 1982-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | アスベスト調査業務 | - | - | 指定管理者
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | 514.22 | RC | 1991-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | - | - | - | 指定管理者
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | 773.97 | RC | 1985-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | 指定管理者
|  | 安芸府中商工センター 本館 |  | 623 | RC | 1985-05-01 | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中町商工会事務所 |  | 150.97 | RC | 1985-05-01 | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
11 | 建築課 | 青崎東住宅 | 青崎東34番1号 | 2397.97 | RC | 1979-05-01 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | - | - | -
| 建築課 | 青崎東住宅 1号棟 |  | 1539.2 | RC | 1979-05-01 | × |  | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
| 建築課 | 青崎東住宅 2号棟 |  | 789.27 | RC | 1980-05-01 | × |  | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
| 建築課 | 青崎東住宅 集会所 |  | 69.5 | RC | 1980-05-01 | × |  | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | 6459.4 | RC | 1981-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | - | - | -
|  | 府中北小学校 校舎 |  | 5068.8 | RC | 1981-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中北小学校 給食棟 |  | 227.75 | S | 1981-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |  | - | -
|  | 府中北小学校 屋内運動場 |  | 1061.9 | S | 1982-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中北小学校 プール |  | 100.95 | RC | 1982-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |  | - | -
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | 6526.29 | RC | 1978-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ボイラー保守点検 | - | -
|  | 府中東小学校 管理教室棟 |  | 3211 | RC | 1978-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中東小学校 特別教室棟 |  | 1389 | RC | 1978-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中東小学校 給食棟 |  | 225 | S | 1978-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |  | - | -
|  | 府中東小学校 プール |  | 117 | RC | 1979-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中東小学校 屋内運動場 |  | 1070.32 | S | 1979-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中東小学校 普通教室棟 |  | 513.97 | RC | 1989-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | 9743.35 | RC | 2013-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 普通教室棟（20-1，20-2） |  | 4993.05 | RC | 2013-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 東棟（3-2） |  | 1524 | RC | 1974-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 特別教室棟（5） |  | 1731 | RC | 1970-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 屋内運動場（12） |  | 1000 | S | 1974-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 給食棟（13） |  | 377 | S | 1974-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | - | - | -
|  | 府中小学校 プール |  | 118.3 | RC | 1988-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | -
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | 9074.54 | RC | 2015-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校 校舎 |  | 7638.03 | RC | 2015-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校 給食棟（2-1，2-2） |  | 270 | S | 1968-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校 屋内運動場（3） |  | 1012.51 | S | 1969-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校 プール |  | 154 | RC | 1969-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | - | - | -
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | 7120.73 | RC | 1967-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 校舎（14-1，14-2，14-4） |  | 2411 | RC | 1967-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 校舎（14-3） |  | 1338 | RC | 1974-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 校舎（22-1，22-2） |  | 1814.8 | RC | 1976-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 特別教室棟（23） |  | 1140.33 | RC | 1990-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 給食棟（16-1，16-2） |  | 273 | S | 1970-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |  |  | × | × |  | ○ | × | × | × | - | - | -
|  | 府中南小学校 プール |  | 143.6 | RC | 1986-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | ○ | × |  | × | × | × | × | - | - | -
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 10666 | RC | 1964-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | 真空冷却器点検 | - | -
|  | 府中中学校 管理教室棟（1-2） |  | 3376 | RC | 1964-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中中学校 特別教室棟 |  | 4752 | RC | 2017-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
|  | 府中中学校 給食棟 |  | 420 | S | 2017-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |  | - | -
|  | 府中中学校 屋内体育場（5） |  | 2118 | RC | 1966-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | - | -
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | 9077.795 | RC | 1980-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ボイラー保守点検 | - | -
20 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 管理教室棟（1-1,1-2,7,8,10） |  | 3427 | RC | 1980-05-01 | × |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
54 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 校舎（2-1,2-2） |  | 3110 | RC | 1980-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
55 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 給食棟（3-1,3-2） |  | 246.4 | S | 1980-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
56 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 プール |  | 129.48 | RC | 1980-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | ○ | × |  |  | × | × | × |  | - | -
57 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 屋内体育場（5） |  | 1807.425 | RC | 1980-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
58 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 更衣室（13） |  | 40.64 | LS | 2000-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
59 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 多目的教室（14） |  | 107.35 | LS | 2006-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
60 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 特別支援学級（15） |  | 48.21 | LS | 2008-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
61 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 クラブハウス |  | 161.29 | RC | 2019-05-01 | × |  | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  | × | × |  |  | × | × | × |  | - | -
19 | 社会教育課 | 府中中央小学校区放課後児童クラブ | 浜田二丁目6番1号 | 330.95 | S | 1991-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校区放課後児童会（1） |  | 202.02 | S | 1991-05-01 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
|  | 府中中央小学校区放課後児童会（2） |  | 128.93 | LS | 2001-05-01 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | - | - | -
20 | 社会教育課 | 府中東小学校区放課後児童会 | 山田四丁目4番1号 | 206.25 | RC | 1980-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
21 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童会 | 柳ケ丘51番25号 | 502.75 | S | 1992-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
65 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童会（1） |  | 271.61 | S | 1992-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |  | × |  |  | × |  |  | × | × | × | ×
66 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童会（2） |  | 231.14 | LS | 2018-05-01 | × |  | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |  | × |  |  | × |  |  | × | × | × | ×
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 7007.55 | SRC | 2006-05-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | 稼動式観覧席保守点検業務委託料 | プラザ舞台設備保守点検業務委託料 | 音響設備保守点検業務
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | 3623.56 | RC | 2021-05-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | - | 舞台設備保守点検業務委託料 | -
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | 1634.39 | RC | 1962-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | - | - | -
25 | 社会教育課 | 南体育場 | 柳ケ丘51番25号 | 1275.551 | RC | 1987-05-01 | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | 236.8 | RC | 1985-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | 給排水管理 | - | -
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | 280.32 | RC | 2002-05-01 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | 給排水管理 | 人工芝メンテナンス | 人工芝レベリング
28 | 消防本部 | 消防団第2分団詰所 | 八幡四丁目1番2号 | 126 | RC | 2020-05-01 | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
29 | 消防本部 | 消防団第3分団詰所 | 鹿籠二丁目17番17号 | 126 | S | 2016-05-01 | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | -
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | 976.44 | RC | 1975-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | シャッター点検 | - | -
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 | 404.95 | S | 1992-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | - | - | -
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | 2389.84 | RC | 2016-05-01 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | - | - | - | 指定管理者（１F集会所２F児童センター）
●
×
－
○

## ①自家用電気工作物保安管理業務
別紙１－１ 自家用電気工作物保安管理業務
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 電気工作物 | 受電電圧(V) | 需要設備(kVA) | 点検頻度 | 点検頻度
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ● | 6600 | 700 | 毎月点検 | 年1回
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ● | 6600 | 250 | 毎月点検 | 年1回
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ● | 6600 | 125 | 毎月点検 | 年1回
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ● | 6600 | 300 | 毎月点検 | 年1回
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ● | 6600 | 125 | 毎月点検 | 年1回
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | ● | 6600 | 70 | 毎月点検 | 年1回
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ● | 6600 | 275 | 毎月点検 | 年1回
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ● | 6600 | 400 | 毎月点検 | 年1回
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ● | 6600 | 700 | 毎月点検 | 年1回
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ● | 6600 | 900 | 毎月点検 | 年1回
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ● | 6600 | 425 | 毎月点検 | 年1回
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ● | 6600 | 950 | 毎月点検 | 年1回
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ● | 6600 | 400 | 毎月点検 | 年1回
19 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ● | 6600 | 1000 | 毎月点検 | 年1回
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ● | 6600 | 600 | 毎月点検 | 年1回
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ● | 6600 | 120 | 毎月点検 | 年1回
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | ● | 6600 | 135 | 毎月点検 | 年1回
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | ● | 6600 | 475 | 毎月点検 | 年1回

## ②消防用設備保安点検業務
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 消防用設備 | 消火器 | 屋内消火栓設備 | [5 empty] | 粉末消火設備 | パッケージ型消火設備 | 泡消火設備 |  |  |  | 自動火災報知設備 | [7 empty] | 非常警報器具 |  | 非常放送設備 |  |  |  | 誘導灯 |  | 非常電源 | [9 empty] | 防火・防排煙設備 | [6 empty] | 避難器具 |  |  | ガス漏れ火災警報設備 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | その他・備考
[6 empty] | ポンプ |  | 電動機 |  | ホース | 消火栓 |  |  | ポンプ |  | 泡消火剤混合装置 |  | 受信機 |  | スポット |  | 煙感知器 |  | ベル | 発信機 |  |  | 操作部・複合装置 |  | 増幅器 |  | 誘導標識 | 誘導灯 | 区画 | 受電設備 |  | 原動機 |  | 発電機 |  |  |  | 蓄電池 | 手動開閉 | 熱感知器 | 煙感知器 | 防火扉 | シャッター | ダンパー | たれ壁 | ２階 | ３階 | 他
[6 empty] | 製造者 | 型式 | 製造者 | 型式 |  |  |  |  | 製造者 | 型式 | 製造者 | 型式等 | 製造者 | 型式 | 差動式 | 定温式 |  | 炎感知器 | [11 empty] | 製造者 | 型式 | 製造者 | 型式 | 製造者 | 型式 | 燃料貯蔵量 | 冷却水タンク
1 | 管財課 | ダーナサイナス （鶴江仮住宅） | 鶴江一丁目9番20号 | ○ | 6 | [20 empty] | 3 | ホーチキ | [5 empty] | 3
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ○ | 24 | ㈱荏原製作所 | 65MSE5M | ㈱荏原製作所 | IKK | 20 | 10 |  |  | 製造者: 能美防災㈱; 型式: 受第25-4号; 差動式: 84; 定温式: 12 | 64 |  | 10 | 10 |  |  | 松下通信工業㈱ | WK-460 | 松下通信工業㈱ | WU-P23 |  | 10 | キュービクル方式 |  |  | 三菱重工 | S6B3-PTA | 三菱重工 | SFS | A重油820/950L | 50L | 24V | 12 | 120 | 89 | 10 | 6 | 19 | 12
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ○ | 30 | エバラ | 80MSF4-615 | 東芝 | FIKK-MBK8A | 28 | 14 |  |  | エバラ | 100MSFP2-615 | 日本ドライ | 3% | ホーチキ㈱ | P型1級複合盤 | 10 | 16 | 71 |  | 15 | 15 |  |  | パナソニック | WK-850A | パナソニック | WU-P53 |  | 38 | キュービクル方式 |  |  | エムディー特機 | - | エムディー特機 | 110kvA | 軽油500L |  | 24V | 5 | 12 | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 |  |  |  | セルS８と複合 | 壁掛け | 防火対象物定期点検
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ○ | 18 | ㈱川本製作所 | KTY-506 | 明電舎 | ED70-NR | 6 | 3 |  |  | 製造者: パナソニック; 型式: BVJ3015HK 受第第54～28号; 差動式: 53; 定温式: 15 | 7 |  | 4 | 4 |  |  | 松下通信工業㈱ | WK-600R | 松下通信工業㈱ | WUP-３３ |  | 16 |  |  |  | ヤンマー | ３TNE84T-GH2 | オーハツ㈱ | FDB-OS-325 | 軽油 | 28L | 12V |  |  | 2 | 1 |  | 7 | [6 empty] | 防火対象物定期点検
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ○ | 8 | [8 empty] | 製造者: 能美防災㈱; 型式: 受第15-7-1号; 差動式: 36; 定温式: 7 | 9 |  | 4 | 2 | [7 empty] | 27 | [17 empty] | 避難はしご5.6ｍ |  |  |  |  | 防火対象物定期点検
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ○ | 18 | [27 empty] | 5
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | ○ | 2 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 緩降機
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | ○ | 6 | [8 empty] | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第18-7-1号 2019年; 差動式: 12; 定温式: 3 | 1 |  | 3 | 2 | [7 empty] | 8 | [22 empty] | 防火対象物定期点検
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | ○ | 4 | [8 empty] | 製造者: 松下電工㈱; 型式: 受第61-2号 91年製; 差動式: 10; 定温式: 8 | 2 |  | 2 | 2 | [7 empty] | 7 | [22 empty] | 防火対象物定期点検
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | ○ | 8 | [8 empty] | 製造者: ニッタン㈱; 型式: 受第60-33号; 差動式: 13; 定温式: 5 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 松下通信工業㈱ | WK-720A No.610081 |  |  |  | 8 | [22 empty] | 防火対象物定期点検
11 | 建築課 | 青崎東住宅 | 青崎東34番1号 | ○ | 12 | [47 empty] | 避難はしご
|  |  |  | ○ | 6 | [47 empty] | 避難はしご
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ○ | 31 | ㈱川本製作所 | 80MSF3M611 | ㈱川本製作所 | MLC8133Z 7.5kw | 28 | 14 |  |  | 製造者: ニッタン㈱; 型式: 受第2019-15号 2023年製; 差動式: 143; 定温式: 17 | 13 |  | 16 | 15 |  |  | パナソニック | WL-8000A | パナソニック | WP-570B |  | 10 | キュービクル方式 | 山陽電工㈱ | PF-S | [8 empty] | 14 |  | 25
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ○ | 31 | ㈱川本製作所 | 806-11TA | 明電舎 | ED70-NNRY | 38 | 19 |  |  | 製造者: ニッタン㈱; 型式: 受第50-6号; 差動式: 82; 定温式: 10 | 6 |  | 16 | 16 |  |  | パナソニック | WL-8000A | パナソニック | WR-EC500A |  | 10 | キュービクル方式 | [9 empty] | 2 |  | 13 | 20 | 2 |  |  |  |  | 避難はしご
[14 empty] | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第54-1-2号; 差動式: 57; 定温式: 3 | 2 |  | 5 | 5
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ○ | 45 | ㈱川本製作所 | KTK506C7.5 | ㈱川本製作所 | MLC8133Z 7.5kw | 22 | 17 |  |  | 製造者: 能美防災㈱; 型式: 受第9-122-1号; 差動式: 184; 定温式: 33 | 17 |  | 6 | 23 |  |  | 日本ビクター㈱ | EM-E900シリーズ | 日本ビクター㈱ | EM-E96 |  | 12 | キュービクル方式 | 松下電器産業 | PF-S | [7 empty] | 3 |  | 15 | 21 | 3 |  |  |  |  | 緩降機
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ○ | 34 | ㈱荏原製作所 | 50MEFU3 55.5 | 東芝電気㈱ | IKKH3-FCKLW21E | 16 | 14 |  |  | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第16-20号; 差動式: 169; 定温式: 8 | 31 |  | 4 | 4 |  |  | TOA㈱ | FS-1000 | TOA㈱ | FS-1000 |  | 4 | キュービクル方式 | [9 empty] | 5 |  | 16 | 13 | 5 |  |  |  |  | 緩降機
16 | 学校教育課 | 府中南小学校（校舎3） | 柳ケ丘51番25号 | ○ | 42 | ㈱荏原製作所 | 40MSFU3-62 ２F | 東芝電気㈱ | IK | 8 | 4 |  |  | 製造者: ニッタン㈱; 型式: 受第2-18-1号; 差動式: 112; 定温式: 8 | 4 |  | 19 | 19 |  |  | ㈱JVCケンウッド | EM-K150 |  |  |  |  | キュービクル方式 | 河村電器㈱ | PF-S | [9 empty] | 17 | 37
[6 empty] | ㈱荏原製作所 | 50MSFU3-65 25F | 東芝電気㈱ | IKK | 30 | 15
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ○ | 66 | ㈱川本製作所 | KTK506C7.5 | ㈱川本製作所 | MLC8133Z | 28 | 23 |  |  | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第18-2号; 差動式: 184; 定温式: 30 | 13 |  |  | 19 |  |  | ㈱JVCケンウッド | EM-K150 |  |  |  |  | キュービクル方式 | [9 empty] | 9 |  | 22 | 17 | 9 |  |  |  |  | 緩降機
[14 empty] | 製造者: 松下電工㈱; 型式: 受第15-10号; 差動式: 25 |  |  | 5 | 5
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ○ | 48 | 極東機械製作所 | MF-100-Ⅱー１ | 三菱電機 | SB-E | 36 | 18 |  |  | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第54-1-2号; 差動式: 179; 定温式: 10 | 5 |  | 19 | 19 |  |  | パナソニック | WL-8500 | パナソニック | WK-ER500 |  | 11 | キュービクル方式 | [11 empty] | 10 | 16
19 | 社会教育課 | 府中中央小学校区放課後児童クラブ | 浜田二丁目6番1号 | ○ | [21 empty] | 3
20 | 社会教育課 | 府中東小学校区放課後児童会 | 山田四丁目4番1号 | ○
21 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童会 | 柳ケ丘51番25号 | ○ | [21 empty] | 4
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ○ | 52 | 日立製作所 | GMN-CH S200*2-960 | サタケ | GFB |  |  |  |  | 製造者: 能美防災㈱; 型式: FCRGJ004-R-255K(2020製); 差動式: 11; 定温式: 11 | 160 | 16 | 15 | 15 |  |  | TOA㈱ | FS-971 | TOA㈱ | PA3640B | 2 | 167 | キュービクル方式 |  |  | 三菱ふそうトラック・バス | 6D24TC | 三菱重工 | PG230PY | 軽油490L | [5 empty] | 2 | 15 | 5 | 6 |  | 避難はしご |  |  |  | 防火対象物定期点検
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ○ | 20 | ㈱荏原製作所 | 65MEFU367.5 | 東芝電気㈱ | IKKH3-FCKLW21E | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  | 能美防災㈱ | FCS104S-B1-40LT | 80 | 33 | 28 | 7 |  | 7 |  |  | TOA㈱ | FS-1020ーFU | TOA㈱ | FS10-1000 |  | 39 | キュービクル方式 |  |  | ヤンマー | AP45C | ヤンマー | FDB/OS-325 | 軽油360/490L | 28L | 13.5 | 7 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 10 |  | 緩降機 |  |  |  | 防火対象物定期点検
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ○ | 18 | ㈱川本製作所 | KTZ-506-TA | 明電舎 | EZ70-UNKY | 6 | 3 |  | 2 | 製造者: ホーチキ㈱; 型式: 受第7-48号; 差動式: 32; 定温式: 10 | 15 |  | 5 | 7 |  |  | 日本ビクター | K505 | 日本ビクター | KA108 |  | 21 | キュービクル方式 | [21 empty] | 防火対象物定期点検
25 | 社会教育課 | 南体育場 | 柳ケ丘51番25号 | ○ | 8 | [5 empty] | 3 |  |  | 差動式: 21; 定温式: 1 | 4 |  | 3 | 3
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | ○ | 3 | [20 empty] | 2 | [6 empty] | 1
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | ○ | 1 | [20 empty] | 1
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | ○ | 6 | [20 empty] | 三洋電機㈱・パナソニック | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 避難はしご
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 | ○ | 4 | [27 empty] | 2
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | ○ | 16 | ㈱荏原製作所 | MEFU3 67.5 | ㈱荏原製作所 | IKKH3-FCKLW2 | 10 | 10 |  |  | 製造者: 能美防災㈱; 型式: 受第２４-9号; 差動式: 106; 定温式: 94 | 11 |  |  | 10 |  |  | TOA㈱ | FS-971 |  |  |  | 9 | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 避難はしご |  |  | 防火対象物定期点検
計 |  |  |  | 31 | 567 | 0 |  |  |  | 282 | 173 |  |  | 製造者: 0; 差動式: 1603; 定温式: 334 | 465 |  | 153 | 204 | 15 |  | 0 |  |  |  | 2 | 417 | 0 | [8 empty] | 13.5 | 44 | 151 | 211 |  |  | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AT8: fuchu: 多信号
Note on G31: fuchu: スプリンクラー設備

## ③空調設備保安点検業務
別紙３ 空調設備
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 設備機器名 | メーカー | 能力(kW)等 | 台数 | フロン定期点検等頻度 （又は機器点検） | フロン簡易点検 | 室内機 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | パッケージ | ダイキンほか | 7.5kw未満 | 36 | - | 3か月に1回（ルームエアコン除く） | 41 | 運転監視・日常点検・ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | ダイキン | 7.5kw以上50kw未満 | 8 | 3年に1回 |  | 54 | 運転監視・日常点検・ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ウォークスルー | 三菱重工 |  |  | - |  | 6 | 運転監視・日常点検・ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 全熱交換器 |  |  |  | - |  | 18 | 運転監視・日常点検・ドレン、フィルター点検清掃等
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 冷温水発生装置 | タキゲン（RAP-G007HP） | タキゲン（RAP-G007HP） | 2 |  |  | 24 | 運転監視・日常点検・ドレン、フィルター清掃等
[6 empty] | 保守点検 |  | 年2回 |  |  | 運転監視・日常点検・定期清掃等
|  |  |  | 冷却塔 |  | 保守点検 |  | 年1回 |  |  | 運転監視・日常点検・定期清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ |  | 7.5kw以上50kw未満 | 2 | - | 3か月に1回（ルームエアコン除く） | 5 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | パッケージ | 東芝ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 10 | - | 3か月に1回（ルームエアコン除く） | 10 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | エアハン |  |  | 4 | - |  |  | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | 全熱交換器 |  |  | 19 | - |  |  | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
[6 empty] | フィルター清掃 |  | 月1回程度
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | パッケージ(ルーム含) | 日立 | 7.5kw未満 | 14 | - |  | 15 | フィルター・ドレン点検清掃
|  |  |  | 冷温水器 | スーパーアロエース | 定期点検 | 2 | 年2回 |  |  | 付帯設備含む。
[6 empty] | FCUフィルター清掃 |  | 年4回
|  |  |  | 冷却塔 | スーパーアロエース | 定期点検 | 2 | 年2回 |  |  | 付帯設備含む。
[6 empty] | 清掃・潅水等 |  | 年1回以上 |  |  | 水質検査含む。適宜汚れを確認
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | パッケージ | 東芝 | 7.5kw未満 | 12 | - |  | 34 | ドレン、フィルター点検清掃等
[6 empty] | 7.5kw以上50kw未満 | 1 | 3年に1回 |  |  | ドレン、フィルター点検清掃等
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | パッケージ | 三菱ほか | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 5 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ルーム | 三菱ほか | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 4 | ドレン、フィルター点検清掃等
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | パッケージ | 東芝 | 7.5kw未満 | 5 | - |  | 5 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ルーム | 東芝 | 7.5kw未満 | 1 | - |  | 1 | ドレン、フィルター点検清掃等
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 3 | - |  | 4 | ドレン、フィルター点検清掃等
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 6 | - |  | 11 | ドレン、フィルター点検清掃等
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 10 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  | 商工会事務所 |  | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 2 | ドレン、フィルター点検清掃等
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 37 | - |  | 61 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキほか | 7.5kw未満 | 5 | -
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 7 | - |  | 32 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 24 | 3年に1回 |  | 40 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキほか | 7.5kw未満 | 4 | -
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 31 | - |  | 41 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 15 | 3年に1回 |  | 80 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキほか | 7.5kw未満 | 6 | -
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 19 | - |  | 39 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 11 | 3年に1回 |  | 59 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキ | 7.5kw未満 | 4 | -
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 31 | - |  | 49 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 8 | 3年に1回 |  | 33 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキほか | 7.5kw未満 | 6 | -
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 39 | - |  | 65 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 11 | 3年に1回 |  | 56 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキ | 7.5kw未満 | 9 | -
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 26 | - |  | 27 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立ほか | 7.5kw以上50kw未満 | 9 | 3年に1回 |  | 50 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | 冷機器 | ホシザキ | 7.5kw未満 | 5 | -
19 | 社会教育課 | 府中中央小学校区放課後児童クラブ | 浜田二丁目6番1号 | パッケージ | ダイキンほか | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 3 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ルーム | ダイキンほか | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 4 | ドレン、フィルター点検清掃等
20 | 社会教育課 | 府中東小学校区放課後児童クラブ | 山田四丁目4番1号 | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 1 | - |  | 1 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ルーム | ダイキン | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 2 | ドレン、フィルター点検清掃等
21 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童クラブ | 柳ケ丘51番25号 | パッケージ(ルーム含) | 日立ほか | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 6 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 4 | - |  | 4 | ドレン、フィルター点検清掃等
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | パッケージ | 日立 | 7.5kw未満 | 8 | - |  | 9 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立 | 7.5kw以上50kw未満 | 1 | 3年に1回 |  | 9 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | ビル用マルチ | 日立 | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 7 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | 吸収式冷温水機 | 日立 | 保守点検 | 1 | 年4回 |  | 16 | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
[6 empty] | 定期点検 |  | 年4回 |  | 84 | FCU
[6 empty] | 清掃 |  | 年1回 |  | 6 | AHU5,OHU1
|  |  |  | 冷却塔 | 空研 | 清掃 | 1 | 年1回 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
[6 empty] | 点検・整備 |  | 月１回冷房期間 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
[6 empty] | レジオネラ検査 |  | 年2回 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | 加湿装置（AHU・OHU） |  | 清掃 | 6 | 年1回 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
[6 empty] | 点検・整備 |  | 月１回冷房期間 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
|  |  |  | 空調設備 |  | フィルター清掃 | 152 | 年2回 |  | - | 運転監視・日常点検・ドレン点検清掃
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | パッケージ | 三菱電機 | 7.5kw未満 | 18 | - |  | 18 | 年2回機器点検、フィルター清掃、ドレン、点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 三菱電機 | 7.5kw以上50kw未満 | 6 | 3年に1回 |  | 39 | 年2回機器点検、フィルター清掃、ドレン、点検清掃等
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | パッケージ | 三菱重工ほか | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 4 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | 三菱重工 | 7.5kw以上50kw未満 | 6 | 3年に1回 |  | 24 | ドレン、フィルター点検清掃等
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | ルーム | 東芝 | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 2 | ドレン、フィルター点検清掃等
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | パッケージ | 三菱重工 | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 3 | ドレン、フィルター点検清掃等
28 | 消防本部 | 消防団第2分団詰所 | 八幡四丁目1番2号 | ルーム | ダイキン | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 2 | ドレン、フィルター点検清掃等
29 | 消防本部 | 消防団第3分団詰所 | 鹿籠二丁目17番17号 | パッケージ | ダイキン | 7.5kw未満 | 2 | - |  | 2 | ドレン、フィルター点検清掃等
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | パッケージ(ルーム含) | ダイキンほか | 7.5kw未満 | 11 | - |  | 22 | ドレン、フィルター点検清掃等
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 |  |  |  |  | - |  |  | ドレン、フィルター点検清掃等
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | ビル用マルチ(1台パッケージ含む) | ダイキン | 7.5kw未満 | 3 | - |  | 30 | ドレン、フィルター点検清掃等
|  |  |  | ビル用マルチ | ダイキン | 7.5kw以上50kw未満 | 3 | - |  |  | ドレン、フィルター点検清掃等

## ④昇降設備保安点検業務
別紙６ 昇降機等
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 乗用 | 人荷用 | 小荷物専用 | 荷物用 | 段差解消機 | メーカー | 機器仕様 | 点検仕様 | 遠隔監視 | 定期点検 | 法12条4項点検 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ○ |  |  |  |  | 三菱 | 交流帰還制御方式乗用エレベーター | FM |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段5階・1000ｋｇ積載
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ○ |  |  |  |  | 日立 | 交流可変電圧可変周波数制御方式 | POG |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段5階、乗用：９００ｋｇ積載、
[5 empty] | ○ |  |  |  | 日立 | 交流可変電圧可変周波数制御方式 | POG |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段5階、人荷用：１３５０ｋｇ積載
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ○ |  |  |  |  | 三菱 | 交流帰還制御方式乗用エレベーター | POG |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・750ｋｇ積載
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ○ |  |  |  |  | 東芝 | 交流インバータ制御方式乗用兼車いす用エレベーター | POG |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・900ｋｇ積載
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | ○ |  |  |  |  | 日立 | 小規模建築物用小型エレベーター | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・200ｋｇ積載
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ○ |  |  |  |  | 日立 | 油圧乗用エレベーター | POG |  | 12回/年 | 1回/年
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ○ |  |  |  |  | 東芝 |  | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段4階・900ｋｇ積載
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ○ |  |  |  |  | 三菱 | 機種VFGLB-JB 操作２BC | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・750ｋｇ積載
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ○ |  |  |  |  | 三菱 | 機種VFGLB-JB 操作２BC | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・900ｋｇ積載
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 |  |  | ○ |  |  | 東洋リフト |  |  |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・300ｋｇ積載
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ○ |  |  |  |  | 三菱 | 機種VFGLB-JB 操作２BC | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・1300ｋｇ積載
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 |  |  | ○ |  |  | サンリフト |  |  |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段4階・300ｋｇ積載
[6 empty] | ○ |  |  | サンリフト |  |  |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段4階・300ｋｇ積載
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ○ |  |  |  |  | 東芝 | 交流インバーター制御方式 | FM |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・1500ｋｇ積載
[7 empty] | ○ |  | 東芝 | 油圧2段速度制御方式 | FM |  | 12回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・2000ｋｇ積載
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ○ |  |  |  |  | 東芝 |  | FM | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段3階・15定員
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ○ |  |  |  |  | 東芝 |  | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・6定員
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | ○ |  |  |  | ○ | 三菱 | ロープ式機械室レス乗用兼車いす用エレベーター | POG | 12回/年 | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段5階・750ｋｇ積載
[8 empty] | ○ | シンテック | チェーンスプロケット駆動方式乗用段差解消機 | POG |  | 4回/年 | 1回/年 | 停止階段2階・185ｋｇ積載

## ⑤受水槽・高置水槽保安点検業務
別紙７ 受水槽・高架水槽
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 高置水槽 |  |  | 頻度 | 受水槽 |  |  |  | 雑用水槽 | 雑用水槽㎥ |  | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ○ | 6.0㎥ | 6.0㎥ | 年1回 | ○ | 24㎥ | 24㎥ | 年1回 | ○ | 0.6㎥ | 年1回
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 |  |  |  |  | ○ | 10.93t |  | 年1回
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ○ | 1.5㎥ |  | 年1回 |  |  |  | 年1回
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ○ | 7.50t | 7.50t | 年1回 | ○ | 61.25t |  | 年1回
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ○ | 15.00t |  | 年1回 | ○ | 18.00t |  | 年1回
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ○ | 5.89t |  | 年1回 | ○
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ○ | 8.00t | 6.00t | 年1回 | ○ | 18.00t | 14.00t | 年1回
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 |  |  |  |  | ○ | 30.00t |  | 年1回
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 |  |  |  |  | ○ | 30.00t |  | 年1回
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 |  |  |  |  | ○ | 24㎥ |  | 年1回 | ○ | １００㎥ | 年2回 | 雨水槽（133㎡）、沈砂槽（5㎡）、沈殿槽（34㎡）の年1回点検含む
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | ○ | 2.25t | 1.82t | 年1回 | ○ | 6.00t |  | 年1回
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 |  |  |  |  | ○ | 14.40t | 65.00t | 年1回

## ⑥-1建築設備点検定期点検業務（昇降機は④参照）
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号

## ⑥-2防火設備定期点検業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | ドレンチャー | 防火シャッター | 防火扉 | 耐火クロススクリーン | 備考
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 50 |  | 10
14 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 |  |  | 25
15 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 |  | 2 | 20
16 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 |  | 3 | 33
17 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 |  | 5 | 15
18 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 |  |  | 37
19 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 |  | 1 | 18 | 8
20 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 |  |  | 16
24 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 |  | 7 | 2 | 10
25 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 |  | 5 | 3

## ⑦特定建築物定期点検業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 直近報告年 | 次回報告 |  | 備考 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 2024 | 2027 | 2030 |  |  |  | 186000 | 195300 | 205065 | 215318.25 | 226084.1625 | 237388.3706 | 249257.7892
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  | 668500 | 701925 | 737021.25 | 773872.3125 | 812565.9281 | 853194.2245 | 895853.9358 | 940646.6325
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 2024 | 2027 | 2030 |  |  |  | 186000 | 195300 | 205065 | 215318.25 | 226084.1625 | 237388.3706 | 249257.7892
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | - | 2027 | 2030 |  |  |  | 186000 | 195300 | 205065 | 215318.25 | 226084.1625 | 237388.3706 | 249257.7892
[8 empty] | 建築設備防火設備（府中公民館） | 220000 | 231000 | 242550 | 254677.5 | 267411.375 | 280781.9438 | 294821.0409 | 309562.093
[8 empty] | 人工芝クリーニング | 522500 | 548625 | 576056.25 | 604859.0625 | 635102.0156 | 666857.1164 | 700199.9722 | 735209.9708
[8 empty] | 音響設備 | 880000 | 924000 | 970200 | 1018710 | 1069645.5 | 1123127.775 | 1179284.1638 | 1238248.3719
[8 empty] | 人工芝レベリング |  |  | 1111000 | 1166550 | 1224877.5 | 1286121.375 | 1350427.4438 | 1417948.8159

## ⑧自動扉開閉装置保安点検業務
別紙５ 自動扉開閉装置
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 自動扉開閉装置 | メーカー | 点検頻度 | 台数 | 摘要 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ○ | 扶桑 | 年4回 | 3 | DC-42-SSIR型引分：2台、HD-814-HH引分（スイングドア）：1台
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ○ | ナブコ | 年2回 | 5 | DS-21型 引分:2台、片引：2台、DS-41型 片引：1台 | ハンガードア、スチールドア、防火扉。不時の故障の際は点検整備を行う
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ○ | 扶桑 | 年4回 | 4 | SH-15TC型 片引：4台
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ○ | ナブコ | 年4回 | 3 | DSN75D型引分：2台、DSN60S型片引：1台
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ○ | ナブコ | 年4回 | 1 | SSIR引分：1台
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | ○ | 扶桑 | 年2回 | 1 | 引分：1台
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | ○ | ダイハツ、扶桑 | 年2回 | 2 | 引分1台、片分1台
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ○ | ダイハツ | 年4回 | 9 | 引分7台、片引2台
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ○ | サンキョウ | 年2回 | 8 | 引分4台、片引4台
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ○ | 扶桑 | 年2回 | 3 | 引分1台、片引2台
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | ○ | 扶桑 | 年2回 | 2 | 引分2台
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 山田五丁目5番1号 | ○ | ナブコ | 年4回 | 3 | 引分4台

## ⑨-1.2清掃業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 定期清掃 | 仕様書 | 日時清掃 （管理人業務内簡易清掃は除く） | 仕様書 | 備考 | ●
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ● | 別紙A | ● | 別紙H |  | ×
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ● | 別紙B | ● | 別紙I |  | －
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | ● | 別紙A | ● | 別紙J
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ● | 別紙A | ● | 別紙K
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ● | 別紙A | ● | 別紙A
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | ● | 別紙A | × | -
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | ● | 別紙A | × | -
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | ● | 別紙A | × | -
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | ● | 別紙C | ● | 別紙C
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ● | 別紙D | × | -
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ● | 別紙D | × | -
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ● | 別紙D | × | -
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ● | 別紙D | × | -
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ● | 別紙D | × | -
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ● | 別紙D | × | -
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ● | 別紙D | × | -
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ● | 別紙E | ● | 別紙E
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ● | 別紙F | ● | 別紙L
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ● | 別紙G | ● | 別紙G
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | ● | ワックス清掃 | × | -
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | ● | 別紙A | ● | 別紙H
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 | ● | 別紙A | × | -
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | ● | 別紙A | ● | 別紙M

## ⑨-3害虫及びネズミ防除業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検 | [9 empty] | 頻度
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 対象面積 | ア、オ | イーエ | 備考 | ア | 防除 | 6ヶ月に1回
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | 5074.96 | ● | ● |  | イ | 保全巡回・生態調査 | 毎月1回
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 3692.72 | ● | ● |  | ウ | 追跡防除
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | 1674.43 | ● | ● |  | エ | 書面報告
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | 1435.26 | ● | ● |  | オ | 官公庁検査立会
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | 1349.15 | ● |  |  |  |  | ●
7 | 自治振興課 | 鶴江地区センター | 鶴江二丁目14番26号 | 256.88 | ● |  |  |  |  | －
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | 420 | ● |  |  |  |  | ○
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 本町三丁目2番23号 | 514.22 | ●
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | 773.97 | ●
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | 227.75 | ● | ●
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | 225 | ● | ●
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | 377 | ● | ●
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | 270 | ● | ●
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | 273 | ● | ●
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 420 | ● | ●
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | 246.4 | ● | ●
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 7007.55 | ● | ●
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | 3623.56 | ● | ●
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | 1634.39 | ●
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | 976.44 | ● | ●
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 | 404.95 | ●
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | 955.94 | ● |  | 1・2Fのみ

## ⑨-4グリストラップ点検清掃業務
別紙４－１ グリストラップ
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | グリストラップ | 点検清掃頻度 | 容量㎥ | 備考
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ○ | 年1回 | 不明 | 雨水路含む
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ○ | 年2回 | 0.066
[5 empty] | 年2回 | 0.066
[5 empty] | 年2回 | 0.066
[5 empty] | 年2回 | 0.625
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ○ | 年2回 | 0.48
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ○ | 年2回 | 0.307
[5 empty] | 年2回 | 0.576
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ○ | 年2回 | 0.307
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ○ | 年2回 | 0.622
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ○ | 年2回 | 0.511
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ○ | 年2回 | 0.626
23 | 社会教育課 | 府中公民館 |  | ○

## ⑩-1.2草刈・植栽管理業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 草刈り | 仕様書 | 植栽管理 | 仕様書 | 備考 | ●
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ● | 別紙１ | ● | 別紙1 |  | ×
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | × | - | ● | なし | 植栽2㎡程度、高さ2ｍ程度の木：1本 | －
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | ● | 別紙2 | ● | 別紙2 |  | ○
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | ● | 別紙3 | ● | 別紙3
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | ● | 別紙４ | ● | 別紙４ | 草刈り800㎡程度、高さ１.5～2.5ｍ程度の樹木５本、花壇植栽、1.5㎡程度
10 | 自治振興課 | 安芸府中商工センター | 大須一丁目10番10号 | × | - | ● | なし | 樹木5本、植栽1.4㎥程度
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ● | 別紙5 | ● | - | 植栽管理は不定期に実施
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ● | - | ● | - | 不定期実施
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ● | - | ● | - | 不定期実施
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ● | 別紙6 | ● | - | 植栽管理は不定期に実施
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ● | 別紙7 | ● | - | 植栽管理は不定期に実施
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ● | 別紙8 | ● | - | 植栽管理は不定期に実施
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ● | 別紙9 | ● | - | 植栽管理は不定期に実施
21 | 社会教育課 | 府中南小学校区放課後児童会 | 柳ケ丘51番25号 | ● | 別紙14 | ● | 別紙14
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ● | 別紙10 | ● | 別紙10
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | ● | 別紙11 | ● | 別紙11
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | ● | 別紙12 | ● | 別紙12
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | ● | 別紙13 | × | -

## ⑪浴槽水プールろ過循環設備点検水質検査業務
別紙８ プール循環機
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 浴槽水ろ過循環設備 | プール循環機・水質検査 | 型式 | 備考
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | ○
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 |  | ○
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 |  | ○
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 |  | ○
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 |  | ○
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 |  | ○
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 |  | ○

## ⑫建築物環境衛生管理業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号

## ⑬管理人業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 区分 | 委託時間（1日あたり） | 管理委託時間 | 備考
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | 平日 | 5 | 17:00-22:00 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 土日祝 | 13.5 | 8:30-22:00 | 休館日除く毎日
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | 平日 | 4 | 17：15-21：15 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 土日祝 | 13 | 8:15-21:15 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 臨時 | 2 | - | 年11日程度
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | 平日午前 | 1 | 7:00-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 臨時 | ※年6時間程度
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | 平日午前 | 1 | 6:35-7:35または7:00-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 16:45-21:45または17:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 臨時 | ※年6時間程度
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | 平日午前 | 1 | 6:45-7:45または7:00-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 臨時 | ※年6時間程度
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | 平日午前 | 1 | 6:45-7:45または7:00-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 臨時 | ※年6時間程度
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | 平日午前 | 1 | 7:00-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 臨時 | ※年6時間程度
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 平日午前 | 1 | 6:30-8:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:30-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | 平日午前 | 1 | 6:15-7:45 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 平日午後 | 5 | 17:30-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
|  |  |  | 土日祝 | 15 | 7:00-22:00 | 8/10-15,12/29-1/3除く
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 毎日 | 5.5 | 16:30-22:00 | 年末年始除く毎日
|  |  |  | 毎日 | 2 | 6:30-8:30 | 年末年始除く毎日
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | 火-土 | 4.75 | 17:15-22:00 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 日月祝 | 13.5 | 8:30-22:00 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 臨時 | ※年49時間程度
|  |  |  | 歴史民俗資料館 | ※年1170時間程度
24 | 社会教育課 | 府中南公民館 | 桃山二丁目5番1号 | 火-土 | 4.75 | 17:15-22:00 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 日月祝 | 13.5 | 8:30-22:00 | 休館日除く毎日
|  |  |  | 臨時 | ※年49時間程度
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | 毎日 | 15 | 6:30-21:30
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | 毎日 | 15.5 | 6:15-21:45

## ⑭スチームコンベンション定期点検業務
別紙８ プール循環機
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | スチームコンベンション | 備考
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ○ | 定期点検及び軟水器カートリッジ交換

## ⑮遊具点検業務（運動用具）
別紙１０－１ 遊具（運動用具）
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 対象遊具 | [7 empty] | 備考
|  |  |  | 単体遊具A | 単体遊具B | 単体遊具C | 単体遊具D | 複合遊具小 | 複合遊具中 | 複合遊具大 | バスケットゴール
12 | 学校教育課 | 府中北小学校 | 清水ケ丘23番1号 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
14 | 学校教育課 | 府中小学校 | 本町二丁目15番2号 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
15 | 学校教育課 | 府中中央小学校 | 浜田二丁目6番1号 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
16 | 学校教育課 | 府中南小学校 | 柳ケ丘51番25号 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
11 | 建築課 | 青崎東住宅 | 青崎東34番1号 | 滑り台付きジャングルジム、ブランコ、滑り台
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | バスケットゴール

## ⑯化学マット交換業務
別紙１３－１ 防火設備定期点検
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 設置枚数 | 規格 | 交換頻度 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | 7 | 150cm*180cm | 毎月1回
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田三丁目9番2号 | 5 | 147cm*257cm 117cm*172cm*2枚 75cm*87cm*2枚 | 毎月1回
4 | 健康推進課 | 福寿館 | 浜田本町5番25号 | 5 | 150cm*180cm*3枚 120cm*180cm*2枚 | 毎月1回
5 | 住民課 | マイフローラ南交流センター | 鹿籠一丁目21番3号 | 5 | 150cm*180cm*4枚 90cm*150cm | 毎月1回
6 | 環境課 | 環境センター | 八幡四丁目1番1号 | 3 | 150cm*180cm*2枚 90cm*150cm | 毎月1回
9 | 自治振興課 | 総社会館 | 山田四丁目4番23号 | 1 | 150cm*180cm | 毎月1回
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 5 | - | 毎週1回
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | 9 | - | 毎月1回
31 | 区画整理課 | 向洋駅周辺区画整理事務所 | 鹿籠一丁目21番6号 | 1 | 90cm*150cm | 毎月1回
32 | 建築課 | 府中北交流センター | 本町五丁目3番8号 | 3 | 120cm*180cm | 毎月1回

## ⑱地下タンク等漏洩検査業務
別紙９ 地下タンク
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 地下タンク | 適用 | 容量 | 備考
2 | 総務課 | 役場本庁舎 | 大通三丁目5番1号 | ○ | 重油 | 5,000ℓ
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | ○ | 重油 | 1900ℓ

## ⑲その他保守点検業務等
№ | 課 名 | 施設名 | 所在地 | 業務 |  | 仕様書
3 | 福祉課 | マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター | 浜田本町5番25号 | 真空ヒーター保守点検 | 年1回 | 別紙(1)
|  |  |  | 中央監視装置等保守点検 | 年1回 | 別紙(1)
8 | 自治振興課 | 府中東地区センター | 山田四丁目4番23号 | アスベスト調査 | 年1回 | 別紙①
13 | 学校教育課 | 府中東小学校 | 山田四丁目4番1号 | ボイラー保守点検 | 年2回 | 別紙②
17 | 学校教育課 | 府中中学校 | 宮の町五丁目4番28号 | 真空冷却器点検 | 年1回 | 別紙③
18 | 学校教育課 | 府中緑ヶ丘中学校 | 緑ケ丘3番18号 | ボイラー保守点検 | 年1回 | 別紙④
22 | 社会教育課 | 安芸府中生涯学習センターくすのきプラザ | 本町一丁目10番15号 | 稼動式観覧席保守点検業務 | 年1回 | 別紙⑤
|  |  |  | 舞台設備保守点検業務 | 年1回 | 別紙⑥
|  |  |  | 音響設備保守点検業務 | 3年1回 | 別紙⑦
23 | 社会教育課 | 府中公民館 | 本町二丁目15番1号 | 舞台設備保守点検業務 | 年1回 | 別紙⑥
26 | 社会教育課 | チェリーゴード空城パーク 管理棟 | 浜田二丁目16番23号 | 給排水管理 | 年1回 | 別紙⑧
27 | 社会教育課 | WACTORYパーク揚倉山 管理棟 | 山田五丁目5番1号 | 給排水管理 | 年1回 | 別紙⑨
|  |  |  | 人工芝メンテナンス | 年1回 | 別紙⑩
|  |  |  | レベリング | 3年1回 | 別紙⑩
30 | 消防本部 | 消防庁舎 | 大通三丁目5番9号 | シャッター点検 | 年1回 | 別紙⑪
Note on G13: fuchu: 類似施設を参考

## 巡回点検
（１）電気設備 |  | （４）消防設備
点検部位 |  | 点検部位
配電設備 | 分電盤 | 消防設備 | 消火器
自動火災報知盤
負荷設備 | 照明設備 |  | 非常放送盤
| 制御盤(動力) |  | 防火防排煙盤
誘導灯及び誘導標識
（２）空調設備
機器名 |  |  | 連結送水管
空調設備 | ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 避難器具
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ
| 全熱交換器 | （５）建築設備
点検部位
加湿器
|  | 建物外部 | 屋上・塔屋
給排気ファン
外壁・外部建具
（３）給排水衛生設備 |  | 建物内部 | 階段
機器名
床・内装・天井・ ドアチェック・玄関扉
給水設備 | 受水槽・雑用水槽
|  | 建物外周 | 建物外周部
給水ポンプ
壁面文字・看板
衛生器具
給湯設備 | 電気温水器 | （６）外構
点検部位
ガス給湯器
|  | 外構設備 | 雨水排水設備
排水設備 | 排水槽
汚水排水設備
排水ポンプ
外構フェンス
樹木・植栽