## 様式第８号 事業効果表
様式第８号 事業効果表 （府中町役場本庁舎及び消防庁舎・老人福祉センター福寿館）
| 更新前 | LED更新後 | 電力使用量削減効果 （kWh/年）
府中町役場本庁舎及び 消防庁舎 | 377881.92 | 0 | 377881.92
老人福祉センター 福寿館 | 39748.8 | 0 | 39748.8
| 更新前 | LED更新後 | CO2排出量削減効果 （t/年）
府中町役場本庁舎及び 消防庁舎 | 193097.6611 | 0 | 193097.6611
老人福祉センター 福寿館 | 20311.6368 | 0 | 20311.6368
| 更新前 | LED更新後 | 電気料金削減効果 （円/年）
府中町役場本庁舎及び 消防庁舎 | 11336457.6 | 0 | 11336457.6
老人福祉センター 福寿館 | 1192464 | 0 | 1192464
[試算条件]
１．電気料金単価は、30円/kWhとする。
２．施設の点灯時間は年間3120時間とする。
３．CO2排出係数は、0.511kg-CO2/kWhとする。

## 本庁舎及び消防庁舎試算シート
番号 | フロア |  | 器具種類 |  | 年間点灯時間 （ｈ） | 更新前 | [5 empty] | LED照明器具型番 | メーカー名 | 照明器具製造者名 | 定格寿命 （ｈ） | 年間点灯時間 （ｈ） | LED更新後
|  | 設置場所 |  | 既存照明型番 （ランプ種別） |  | 数量 | 消費電力 | 年間消費電力① | Co2排出量 | 電気料金 | [6 empty] | 数量 | 消費電力 | 年間消費電力 | Co2排出量 | 電気料金
[6 empty] | （本） | （W/本） | （kWh） | 【①*0.511kg-Co2】 | 【①*30円/kWh】 | [6 empty] | （本） | （W/本） | （kWh） | 【①*0.511kg-Co2】 | 【①*30円/kWh】
1 | 1F | ポンプ室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 1F | 化粧室通路 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 3 | 100 | 936 | 478.296 | 28080 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 1F | EVホール | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 15 | 45 | 2106 | 1076.166 | 63180 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 1F | 廊下 | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 39 | 45 | 5475.6 | 2798.0316 | 164268 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1F | 倉庫1 階段 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1F | 倉庫1 階段 | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1F | 運転手室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1F | 宿直室 | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1F | 宿直室 | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 30 | 30 | 2808 | 1434.888 | 84240 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1F | 宿直室 | シーリングライト | FCL32+40 | 3120 | 1 | 68 | 212.16 | 108.4138 | 6364.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1F | 書庫1 | 逆富士型40形 W230 | FL40 | 3120 | 20 | 46 | 2870.4 | 1466.7744 | 86112 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1F | 事務室A | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 36 | 46 | 5166.72 | 2640.1939 | 155001.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1F | 事務室A | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 30 | 30 | 2808 | 1434.888 | 84240 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1F | 事務室A | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 15 | 46 | 2152.8 | 1100.0808 | 64584 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1F | 図面庫 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1F | 図面庫 | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1F | 倉庫2 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1F | 測量機材庫 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1F | 更衣室 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1F | 脱衣室外 | 埋込20形 W190 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1F | 脱衣室 | 逆富士型20形 W230 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1F | 脱衣室 | ポーチ灯 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1F | 事務室B | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 64 | 46 | 9185.28 | 4693.6781 | 275558.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1F | 事務室B | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 4 | 30 | 374.4 | 191.3184 | 11232 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1F | 事務室B | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1F | 事務室B | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1F | 事務室B | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 14 | 46 | 2009.28 | 1026.7421 | 60278.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 1F | 第一会議室 | 埋込40形 W600 | FL40 | 3120 | 16 | 46 | 2296.32 | 1173.4195 | 68889.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 1F | 建設部長 | 埋込40形 W600 | FL40 | 3120 | 16 | 46 | 2296.32 | 1173.4195 | 68889.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 1F | 建設部長横玄関 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 5 | 100 | 1560 | 797.16 | 46800 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 1F | 自販機コーナー | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 6 | 45 | 842.4 | 430.4664 | 25272 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 1F | 湯沸室A | 埋込40形 W190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 2F | 外部(？)階段広場 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 2F | 町民ホール入口(？) | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 2 | 100 | 624 | 318.864 | 18720 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 2F | 化粧室通路 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 3 | 100 | 936 | 478.296 | 28080 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 2F | 町民ホール | ダウンライト φ400 | HF400 | 3120 | 12 | 415 | 15537.6 | 7939.7136 | 466128 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 2F | 事務室C前 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 4 | 100 | 1248 | 637.728 | 37440 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 2F | 廊下 | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 81 | 45 | 11372.4 | 5811.2964 | 341172 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 2F | 階段A | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 2F | 階段A | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 2F | 機械室 入口 | 埋込20形 W300 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 2F | 機械室 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 2F | 機械室奥倉庫 | 逆富士型20形 W150 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 2F | 書類倉庫A | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 2F | 書類倉庫B | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 2F | 第一相談室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 2F | 第二会議室 | 埋込スクエア □980 | FL40 | 3120 | 24 | 46 | 3444.48 | 1760.1293 | 103334.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 2F | 湯沸室 | 埋込40形 W190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 2F | 更衣室 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 2F | 階段B | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 2F | 事務室A | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 44 | 46 | 6314.88 | 3226.9037 | 189446.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 2F | 事務室A | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 4 | 30 | 374.4 | 191.3184 | 11232 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 2F | 事務室A周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 9 | 46 | 1291.68 | 660.0485 | 38750.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 2F | 事務室B | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 68 | 46 | 9759.36 | 4987.033 | 292780.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 2F | 事務室B | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 7 | 30 | 655.2 | 334.8072 | 19656 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 2F | 事務室B周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 25 | 46 | 3588 | 1833.468 | 107640 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 2F | 事務室C | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 20 | 46 | 2870.4 | 1466.7744 | 86112 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 2F | 事務室C | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 2 | 30 | 187.2 | 95.6592 | 5616 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 2F | 事務室C | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 2F | 事務室C | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 2F | 第二相談室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 2F | 第三相談室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 3F | 化粧室通路 | ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 3 | 100 | 936 | 478.296 | 28080 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 3F | EVホール | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 9 | 45 | 1263.6 | 645.6996 | 37908 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 3F | 廊下 | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 48 | 45 | 6739.2 | 3443.7312 | 202176 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 3F | 書類倉庫 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 3F | 物品倉庫 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 3F | 女子ロッカールーム | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 3F | 湯沸室 | 埋込40形 W190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 3F | 階段B | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 3F | 男子ロッカールーム | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 3F | 事務室A | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 32 | 46 | 4592.64 | 2346.839 | 137779.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 3F | 事務室A | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 3 | 30 | 280.8 | 143.4888 | 8424 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 3F | 事務室A周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 9 | 46 | 1291.68 | 660.0485 | 38750.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 3F | 事務室B | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 32 | 46 | 4592.64 | 2346.839 | 137779.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 3F | 事務室B | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 3 | 30 | 280.8 | 143.4888 | 8424 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 3F | 事務室B周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 3F | 事務室C | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 16 | 46 | 2296.32 | 1173.4195 | 68889.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 3F | 事務室C | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 2 | 30 | 187.2 | 95.6592 | 5616 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 3F | 事務室D | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 3F | 事務室D | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 1 | 30 | 93.6 | 47.8296 | 2808 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 3F | 事務室E | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 3F | 事務室E | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
84 | 3F | 副町長室 | 埋込40形 W600 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 3F | 副町長室 | ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 3F | 応接室 | ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
87 | 3F | 町長室 | 埋込40形 W600 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 3F | 町長室 | ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 3F | 第三会議室 | ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 10 | 100 | 3120 | 1594.32 | 93600 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 3F | 第三会議室 | 埋込スクエア □980 | FL40 | 3120 | 24 | 46 | 3444.48 | 1760.1293 | 103334.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
91 | 4F | EVホール | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 9 | 45 | 1263.6 | 645.6996 | 37908 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 4F | 廊下 | 埋込スクエア □600 | FHP45 | 3120 | 48 | 45 | 6739.2 | 3443.7312 | 202176 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 4F | 階段A | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 4F | 書類倉庫 | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 4F | 印刷室 | 埋込40形 W220 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 4F | 図書資料室 | 埋込40形 W220 | FL40 | 3120 | 24 | 46 | 3444.48 | 1760.1293 | 103334.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 4F | 印刷室周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 3 | 46 | 430.56 | 220.0162 | 12916.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 4F | 図書資料室周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 4F | 大会議室横の部屋1 | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 4F | 大会議室横の部屋2 | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 4F | 大会議室横の部屋2 | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 1 | 30 | 93.6 | 47.8296 | 2808 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 4F | 大会議室横の部屋2 | 埋込40形 W190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 4F | 男子休憩室 | シーリングライト | FCL32+40 | 3120 | 1 | 68 | 212.16 | 108.4138 | 6364.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 4F | 女子休憩室 | シーリングライト | FCL32+40 | 3120 | 1 | 68 | 212.16 | 108.4138 | 6364.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 4F | 湯沸室 | 埋込20形 W300 非常灯別 | FL20 | 3120 | 4 | 22 | 274.56 | 140.3002 | 8236.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
106 | 4F | 湯沸室 | 埋込40形 W190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 4F | 職員労働組合事務室 | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 4F | 職員労働組合事務室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
109 | 4F | 倉庫B | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 4F | 事務室 | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 52 | 46 | 7463.04 | 3813.6134 | 223891.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 4F | 事務室 | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 4 | 30 | 374.4 | 191.3184 | 11232 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 4F | 事務室周り | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 19 | 46 | 2726.88 | 1393.4357 | 81806.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 4F | 第四会議室 | 埋込40形 W220 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
114 | 4F | 教育長室 | 埋込40形 W220 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 4F | 電算室 | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 16 | 46 | 2296.32 | 1173.4195 | 68889.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 4F | 電算室 | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 2 | 30 | 187.2 | 95.6592 | 5616 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 4F | 男子ロッカールーム | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 4F | 階段B | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 5F | 化粧室通路 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 3 | 100 | 936 | 478.296 | 28080 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 5F | EVホール | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 6 | 100 | 1872 | 956.592 | 56160 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 5F | 廊下 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 32 | 100 | 9984 | 5101.824 | 299520 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 5F | 議会事務局 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 5F | 議会事務局 | 埋込40形 W300 2連結 | FL40 | 3120 | 12 | 46 | 1722.24 | 880.0646 | 51667.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 5F | 議会事務局 | 埋込φ100 非常灯別置 | ミニハロゲン30形 | 3120 | 1 | 30 | 93.6 | 47.8296 | 2808 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 5F | 図書室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 5F | 図書室 | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 5F | 議会事務室左下の部屋 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
128 | 5F | 湯沸室 | 埋込20形 W300 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 5F | 正副議長室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 12 | 100 | 3744 | 1913.184 | 112320 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 5F | 正副議長室 | 埋込スクエア □1250 | FL40 | 3120 | 24 | 46 | 3444.48 | 1760.1293 | 103334.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 5F | 応接室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 5F | 第三委員会室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 8 | 100 | 2496 | 1275.456 | 74880 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 5F | 第三委員会室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 13 | 46 | 1865.76 | 953.4034 | 55972.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 5F | 第三委員会室 | トラフ型20形 W80 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 5F | 第二委員会室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 14 | 100 | 4368 | 2232.048 | 131040 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
136 | 5F | 第二委員会室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 32 | 46 | 4592.64 | 2346.839 | 137779.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 5F | 第二委員会室 | トラフ型20形 W80 | FL20 | 3120 | 6 | 22 | 411.84 | 210.4502 | 12355.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
138 | 5F | 第一委員会室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 26 | 46 | 3731.52 | 1906.8067 | 111945.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 5F | 第一委員会室 | トラフ型20形 W80 | FL20 | 3120 | 8 | 22 | 549.12 | 280.6003 | 16473.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 5F | 第一委員会室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 7 | 100 | 2184 | 1116.024 | 65520 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
141 | 5F | 議員控室 | ダウンライト φ175 | FHT57 | 3120 | 29 | 198 | 17915.04 | 9154.5854 | 537451.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 5F | 議員控室付近スペース | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 10 | 100 | 3120 | 1594.32 | 93600 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
143 | 5F | 湯沸室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 2 | 100 | 624 | 318.864 | 18720 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 5F | 湯沸室右通路 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 5 | 100 | 1560 | 797.16 | 46800 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 5F | 第四委員会室 | 埋込スクエア □980 | FL40 | 3120 | 30 | 46 | 4305.6 | 2200.1616 | 129168 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 5F | 倉庫C | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 5F | 階段B | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
148 | 5F | 録音室 | 埋込40形 W300 非常灯兼用 電源別置 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 5F | 録音室 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 4 | 100 | 1248 | 637.728 | 37440 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
150 | 5F | 傍聴席 | SB型ダウンライト φ100 | IL100 | 3120 | 25 | 100 | 7800 | 3985.8 | 234000 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 5F | 傍聴席 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 10 | 46 | 1435.2 | 733.3872 | 43056 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 5F | 傍聴席 | トラフ型20形 W80 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 5F | 議場 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 28 | 46 | 4018.56 | 2053.4842 | 120556.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 5F | 議場 | ダウンライト φ250 | FHT57 | 3120 | 36 | 198 | 22239.36 | 11364.313 | 667180.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
155 | 5F | 議場 | ダウンライト φ175 | FHT57 | 3120 | 80 | 198 | 49420.8 | 25254.0288 | 1482624 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
156 | R1 | 空調機械室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
157 | R1 | 電気室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 3 | 46 | 430.56 | 220.0162 | 12916.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
158 | R1 | 電機室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
159 | R1 | 階段A | 逆富士型40形 W230 非常灯内蔵 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
160 | R1 | 階段A | 逆富士型40形 W150 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
161 | R1 | 階段A | 階段灯40形 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
162 | R1 | 空調機械室 | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
163 | 消防庁舎1F | 油庫 | ポーチ灯 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 消防庁舎1F | 警備通信室外部 | ポーチ灯 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 消防庁舎1F | 消防車庫外部 | ポーチ灯 | FL20 | 3120 | 3 | 22 | 205.92 | 105.2251 | 6177.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 消防庁舎1F | 食堂 | 逆富士型40形 W230 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 消防庁舎3F | 倉庫付近階段 | 直付スクエア □470 | FHP23 | 3120 | 4 | 69 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 消防庁舎3F | 倉庫 | 電球 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 消防庁舎3F | ホール | 埋込スクエア □450 | FHP45 | 3120 | 9 | 45 | 1263.6 | 645.6996 | 37908 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
170 | 消防庁舎3F | 廊下 | 埋込スクエア □450 | FHP45 | 3120 | 6 | 45 | 842.4 | 430.4664 | 25272 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 消防庁舎3F | 湯沸室 | 逆富士型20形 W230 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 消防庁舎3F | 会議室 | 埋込40形 W300 | FL40 | 3120 | 8 | 46 | 1148.16 | 586.7098 | 34444.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
173 | 消防庁舎3F | 更衣室 | 逆富士型40形 W230 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 消防庁舎3F | 講堂外部？ | トラフ型40形 W80 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 消防庁舎3F | 講堂 | 埋込スクエア □1240 | FL40 | 3120 | 48 | 46 | 6888.96 | 3520.2586 | 206668.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
176 | 消防庁舎3F | 講堂 | 逆富士型40形 W230 | FL40 | 3120 | 14 | 46 | 2009.28 | 1026.7421 | 60278.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 消防庁舎3F | 屋根 | 埋込スクエア □1240 | FL40 | 3120 | 24 | 46 | 3444.48 | 1760.1293 | 103334.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 消防庁舎3F | 屋根 | 逆富士型40形 W230 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
合計 | [7 empty] | 377881.92 | 193097.6611 | 11336457.6 | → | 合計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
※白枠内に入力すること。
※照明器具の製造者については、ISO9001及びISO14001の認証されていることが確認できる資料を添付すること。
※計算値については、小数点以下を四捨五入した値を合計すること。
府中町役場本庁舎及び消防庁舎 試算シート

## 福寿館試算シート
番号 | フロア |  | 器具種類 |  | 年間点灯時間 （ｈ） | 更新前 | [5 empty] | LED照明器具型番 | メーカー名 | 照明器具製造者名 | 定格寿命 （ｈ） | 年間点灯時間 （ｈ） | LED更新後
|  | 設置場所 |  | 既存照明型番 （ランプ種別） |  | 数量 | 消費電力 | 年間消費電力① | Co2排出量 | 電気料金 | [6 empty] | 数量 | 消費電力 | 年間消費電力① | Co2排出量 | 電気料金
[6 empty] | （本） | （W/本） | （kWh） | 【①*0.511kg-Co2】 | 【①*30円/kWh】 | [6 empty] | （本） | （W/本） | （kWh） | 【①*0.511kg-Co2】 | 【①*30円/kWh】
1 | 1F | 通路 | 埋込スクエア□600 | FHP45 | 3120 | 18 | 45 | 2527.2 | 1291.3992 | 75816 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 1F | ロビー | 埋込スクエア□1257 | FL40 | 3120 | 20 | 46 | 2870.4 | 1466.7744 | 86112 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 1F | ポンプ室 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 1F | 階段 | 階段通路誘導灯 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 1F | 印刷室 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 1F | 仮眠室 | 逆富士 非兼 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 1F | 便所 | 埋込ｗ190 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 1F | シャワー室 | 電球 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 1F | 健康相談室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 1F | 器具庫 | トラフ | FL40 | 3120 | 3 | 46 | 430.56 | 220.0162 | 12916.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 1F | 廊下 | 埋込ｗ190 | FL40 | 3120 | 5 | 46 | 717.6 | 366.6936 | 21528 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1F | 事務所 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 22 | 46 | 3157.44 | 1613.4518 | 94723.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 1F | 湯沸 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 1F | 所長室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1F | 小会議室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 1F | 生活指導室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 1F | 便所 | 電球 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 1F | 倉庫 | 逆富士 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 1F | 湯沸 | 逆富士 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 1F | 消毒室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 1F | 診療室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 1F | 検査室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 4 | 46 | 574.08 | 293.3549 | 17222.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 1F | 機能回復訓練室,予防接種会場,運動指導室 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 10 | 46 | 1435.2 | 733.3872 | 43056 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 1F | 機能回復訓練室,予防接種会場,運動指導室 | 逆富士 | FLR110 | 3120 | 20 | 112 | 6988.8 | 3571.2768 | 209664 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 1F | 階段 | ウォールライト | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 1F | 屋外通路 | 防湿シーリングφ300 | FCL30 | 3120 | 1 | 28 | 87.36 | 44.641 | 2620.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 1F | 屋外軒下 | 逆富士 防水 | FL40 | 3120 | 12 | 46 | 1722.24 | 880.0646 | 51667.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 2F | 教養娯楽室 | トラフ | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 2F | 教養娯楽室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 16 | 46 | 2296.32 | 1173.4195 | 68889.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 2F | 教養娯楽室 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 1 | 46 | 143.52 | 73.3387 | 4305.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 2F | 倉庫 | トラフ | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 2F | 不明（倉庫横） | 逆富士 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 2F | 不明 | 直付スクエア□470 | FHP23 | 3120 | 4 | 23 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 2F | 図書室・学習室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 12 | 46 | 1722.24 | 880.0646 | 51667.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 2F | 図書室・学習室 | 埋込ｗ190 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 2F | シャワー室 | 電球 | IL60 | 3120 | 1 | 54 | 168.48 | 86.0933 | 5054.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 2F | 栄養指導室 | 埋込ｗ190 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 2F | 栄養指導室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 10 | 46 | 1435.2 | 733.3872 | 43056 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 2F | 保健指導室 | 埋込ｗ300 | FL40 | 3120 | 10 | 46 | 1435.2 | 733.3872 | 43056 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 2F | 湯沸 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 2F | 階段 | 階段通路誘導灯 | FL20 | 3120 | 2 | 22 | 137.28 | 70.1501 | 4118.4 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 2F | 和室7.5帖 | 直付スクエア□470 | FHP23 | 3120 | 4 | 23 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 2F | 和室7.5帖 | シーリング8畳 | FCL30,40 | 3120 | 3 | 66 | 617.76 | 315.6754 | 18532.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 2F | 和室10帖 | シーリング8畳 | FCL30,40 | 3120 | 3 | 66 | 617.76 | 315.6754 | 18532.8 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 2F | 通路 | 逆富士 | FL40 | 3120 | 2 | 46 | 287.04 | 146.6774 | 8611.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 2F | 屋外 | 防湿シーリングφ300 | FCL30 | 3120 | 2 | 28 | 174.72 | 89.2819 | 5241.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | R階 |  | 逆富士 非兼 | FL20 | 3120 | 1 | 22 | 68.64 | 35.075 | 2059.2 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | R階 |  | トラフ | FL40 | 3120 | 6 | 46 | 861.12 | 440.0323 | 25833.6 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 駐車場 | 外灯 | 公園灯 | 水銀灯250W | 3120 | 1 | 250 | 780 | 398.58 | 23400 | → |  |  |  |  | 3120 |  |  | 0 | 0 | 0
合計 | [7 empty] | 39748.8 | 20311.6368 | 1192464 | → | 合計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
※白枠内に入力すること。
※照明器具の製造者については、ISO9001及びISO14001の認証されていることが確認できる資料を添付すること。
※計算値については、小数点以下を四捨五入した値を合計すること。
老人福祉センター福寿館 試算シート